Цей крок співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- найменування замовника: Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області

- місцезнаходження  замовника: с.Попівка, вул. Миру,1

- ідентифікаційний код замовника: 44147076

- категорія замовника: ст.2 пункт 3 ЗУ «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Навчальне обладнання та приладдя для класів НУШ природничої освітньої галузі (фізика, біологія), 39160000-1 - Шкільні меблі за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (за Особливостями), ID № UA -2025-11-06-009456-a.

4. Джерело фінансування: Фінансування відбувається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Цей крок співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility.

5. Класифікатори:   КАТОТТГ: UA59020130000060377 Попівська (Україна, територіальна громада Попівська).

ТПКВКМБ: 0611184 – Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі 160 344,00 грн.

ТПКВКМБ:   0611183 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в розмірі 17 816,00 грн.

6. Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами),

закупівля здійснюється згідно Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, яка ратифікована Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX (закупівля здійснюється в рамках Ukraine Facility);

“Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility”;

Захід (крок), передбачений Планом України, у рамках якого здійснюється закупівля: 7.12. Забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти;

Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

7. Розмір бюджетного призначення:  178 160,00 грн

8. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 178 160,00 грн з ПДВ. Враховуючи необхідність у закупівлі навчального обладнання та приладдя для класів НУШ природничої освітньої галузі (фізика, біологія) для  закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, за попереднім погодженням з педагогічними працівниками, які будуть практично використовувати обладнання та приладдя у своїй роботі, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозорро».

9. Термін постачання — з дати укладання договору  по 25.12.2025р.

10. Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі були розроблені відповідно до потреб замовника та  згідно типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України №574 від 29.04.2020 року.

| № | Назва обладнання | Характеристики | К-ть, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Набір лабораторний для вивчення механіки | Склад: 1. Трибометр демонстраційний з блоком, бруском з отворами для важків, дугой транспортиром та інше додаткове обладнання 2. Демонстраційний важіль з основою 3. Тіла неправильної форми 4. Жолоб 5. Набір кульок 6. Циліндр 100 мл 7. Циліндр 50 мл 8. Термометр 0 -100 С 9. Цифрові ваги 200 грамм 10. Секундомір 11. Набір важків з міліграммами 12. Штангенциркуль 13. Динамометр 5 Н 14. Зливна посудина 15. Набір пружин ( 0,5 Н; 1Н; 2Н; 3Н; 5Н) 16. Диск для вивчення обертального руху. 17. Пробірки (2 шт) з корком 18. Вимірювальна стрічка 19. Тіла рівного об'ему 20. Тіла рівної маси 21. Набір важків з гачками 22. Ложемент 23. Пакувальна коробка 24. Датчик сили та прискорення (вказати виробника та модель): Сила: ±50 N Прискорення: 3 осі, ±16 g Гіроскоп: 3 осі, 2000°/s Канали зв’язку: Bluetooth / USB Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, iOS, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань) Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: смартфонами, планшетами, ноутбуками, персональними, комп’ютерами, мультимедійними панелями. | 1 |
|  | Набір для вивчення геометричної та хвильової оптики | Склад набору: Оптична лава збірна з двох частин 50 см — 1 шт Металева основа з лінійкою та мірний колом — 1 шт Кріплення для на магнітах — 8 шт Розсіювальна (плоско-ввігнута) лінза типу лупа F= -100 — 1 шт Збиральна (двоопукла) лінза типу лупа F=50 — 1 шт Збиральна (двоопукла) лінза типу лупа F=100 — 1 шт Збиральна (плоско-опукла) лінза типу лупа F=100 — 1 шт Кріплення для лінз для оптичної лави — 1 шт З’єднувальні елементи для кріплень з лінзами — 8 шт Рамка для встановлення пластин з розрізами та слайдів (окрім дифракційних ґраток) — 1 шт Пластина з одним розрізом (12 мм) — 2 шт Пластина з трьома розрізами — 1 шт Пластмасовий контейнер — 2 шт Затискач із пласким дзеркалом на магнітах — 4 шт Двоопукла лінза на магнітах — 1 шт Двоввігнута лінза на магнітах — 1 шт Призма трикутна на магнітах — 1 шт Скошена трапеція на магнітах — 1 шт Прямокутний паралелепіпед — 1 шт Півколо на магнітах — 1 шт Призма трикутна — 1 шт Слайд фільтр червоний — 1 шт Слайд фільтр зелений — 1 шт Слайд фільтр синій — 1 шт Слайд з лінійкою — 1 шт Слайд з дифракційними ґратками (4 видів) — 1 шт Освітлювач (джерело світла) LED на акумуляторі – 1 шт Освітлювач (джерело світла) червоний лазер на акумуляторі – 1 шт Зарядний пристрій — 1 шт Оптичне вимірювальне коло — 1 шт Екран — 1 шт Затискач канцелярський — 1 шт Магніт коловий — 6 шт Датчик освітленості або освітлення і кольору – 1 шт (вказати виробника та модель): Датчик видимого світла Довжини хвиль: 400-800 nm Діапазон: від 0 до 150 000 lux Ультрафіолетовий датчик Сприйняття хвиль UVB Максимальна частота дискретизації: 1 Гц RGB-сенсор Пікове значення: 615 нм (червоний); 525 нм (зелений); 465 нм (синій) Дискретизація: 0,5 Гц Канали зв’язку: Bluetooth / USB Датчик повинен мати можливість прямого підключення до ПК через USB-роз‘єм та можливість безпровідного підключення до пристроїв з операційною системою Android, ios, Windows. Повинен постачатись з безкоштовним програмним забезпеченням, що дозволяє будувати графіки, проводити математичний аналіз на основі вимірювань) Датчик повинен бути сумісним з усіма пристроями виведення даних, доступними в навчальному процесі: Смартфонами, планшетами, ноутбуками, персональними, комп’ютерами, мультимедійними панелями. | 2 |
|  | Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики та термодинаміки | Склад набору: Калориметр Прилад для вивчення газових законів Прилад "Відерко Архімеда" Прилад для вивчення поверхневого натягу Прилад "Гідростатика, плавання тіл" Цифрові ваги 200 грам Набір тіл для калоріметрії Підставка тринога з площиною для переміщення пальника Чаша Петрі Колба конічна 100 мл Склянка 100 мл Циліндр 100 мл Термометр 0 - 100 С Ложемент вкладка Набір важків з механіки Тримач для пробірок Затискач пружинний - 2 шт Пробірка ПХ-16 (3 шт) Трубка з’єднувальна Лійка розподільна 50 мл Бокс для транспортування та зберігання | 1 |
|  | Набір лабораторний для кабінету біології | Склад набору: Штатив лабораторний хімічний комбінований ШЛХ — 1 шт. Чашка Петрі — 6 шт. Колби (набір) — 1 шт. Скло годинникове — 1 шт. Піпетка Мора, 5 мл — 2 шт. Піпетка Мора, 10 мл — 2 шт. Піпетка Мора, 20 мл — 2 шт. Піпетка-дозатор — 2 шт. Тримач для пробірок — 2 шт. Ступка з товкачиком — 1 шт. Фільтрувальний папір — 2 шт. Воронка конічна d = 36–50 — 1 шт. Воронка конічна d = 75–110 — 1 шт. Стакани хімічні (набір) — 1 шт. Мензурка 250 мл — 2 шт. Груша для піпеток, 8 мл — 1 шт. Циліндр вимірювальний 50 мл ПП — 1 шт. Термометр (0...+100 °C) — 1 шт. Ложка порцелянова 150 мм (№2) — 1 шт. Окуляри захисні — 2 шт. Пінцет — 1 шт. Трубка з’єднувальна — 1 шт. Лупа шкільна — 1 шт. Штатив для пробірок на 10 гнізд — 1 шт. Затискач Мора (пружинний) — 1 шт. Пробка гумова — 6 шт. Пробірка ПХ-16 — 6 шт. Набір йоржів для миття посуду — 1 шт. Індикаторний папір — 1 шт. Тигель з кришкою — 1 шт. Щипці для тиглів — 1 шт. Скельця предметні (50 шт.) — 1 уп. Скельця покривні (100 шт.) — 1 уп. Мікроскоп - 1шт. Набір мікропрепаратів "Анатомія" - 1шт. Набір мікропрепаратів "Ботаніка" - 1шт. Набір мікропрепаратів «Біологія 10-11 класи» - 1шт. Набір мікропрепаратів «Гриби» - 1шт. Набір мікропрепаратів "Зоологія" - 1шт. | 1 |

Технічні характеристики:

- Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні);

- Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на  неоригінальні забороняється;

- Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент.

Вимоги для виконання  програми UKRAINE FACILITY встановлені в тендерній документації та її додатках.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility».

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».